## Kopsavilkums
1.pielikums “Aktīvu informācijas prasību veidne”
Nr. | Apraksts | Informācijas veids |  |  |  |  | Piezīmes | •
|  | Negrafiskā informācija |  |  |  | Do
|  | Tk | Sa | Rģ | Rg
1.01 | Aktīva tips | •
1.02 | Unikālais aktīva ID (identifikators) | • |  | •
1.03 | Identifikācijas numuri (produkta numurs, sērijas numurs)
1.04 | Aktīvu atrašanās vietas, izmantojot telpiskās atsauces vai ģeogrāfiskās informācijas sist. | •
1.05 | Telpiskie dati par aktīviem, piemēram telpu seguma laukumi, telpu izmēri | •
1.06 | Garantijas un garantijas termiņi | • |  | •
1.07 | Piekļuves plānošana un darba grafiki
1.08 | Veikto regulāro un neregulāro apkopes uzdevumu saraksts
1.09 | Apkopes un pārbaudes uzdevumu grafiks
1.1 | Informācija par neizpildītajiem uzdevumiem
1.11 | Ar aktīviem saistītie standarti, procesi un procedūras
1.12 | Informācija par aktīva utilizāciju pēc kalpošanas mūža beigām
1.13 | Informācija par ārkārtas rīcības plāniem, pienākumiem un kontaktinformācija
1.14 | Detalizēta informācija par vēsturiskajām aktīvu avārijām, iemesliem un sekām
2.01 | Rasējumi
2.02 | Tehniskā informācija | • | • | • | •
2.03 | Informācija par aktīvu savstarpējo atkarību
2.04 | Aktīvu uzstādīšanas datums
2.05 | Ekspluatācijas uzsākšanas datums
2.06 | Ekspluatācijas dati ieskaitot veiktspējas raksturlielumus un ierobežojumus
2.07 | Apdare | •
2.08 | Apkopes prasības |  |  |  | •
3.01 | Informācija par īpašumtiesībām
3.02 | Darba instrukcijas
3.03 | Ar aktīviem saistītā līgumiskā informācija
3.04 | Risku novērtējums un kontroles pasākumi
4.01 | Aktīvu apraksts un aktīvu sistēmas, kuras tie apkalpo
4.02 | Aktīvu funkcijas, ieskaitot jebkādu savstarpējo atkarību no darbībām, kurām tie nepieciešami
4.03 | Piegādātāja dati (informācija, par organizāciju, kas piegādāja aktīvu)
4.04 | Aktīvu darbības mūžs
4.05 | Aktīvu stāvoklis un lietošanas intensitāte
4.06 | Galvenie veiktspējas rādītāji (KPI)
4.07 | Stāvokļa un veiktspējas standarti vai mērķi
4.08 | Neatbilstības kritēriji un veicamās darbības
4.09 | Telpu un aktīvu kritiskums organizācijai
4.1 | Informācija par rezerves daļām, savstarpējo aizvietojamību, specifikācijas
5.01 | Aktīvu kopējās izmaksas visā ekspluatācijas laikā, t.sk. vēsturisko un plānoto uzturēšanas darbu izmaksas
5.02 | Ekspluatācijas izmaksas
5.03 | Dīkstāves ietekme
5.04 | Pašreizējo aktīvu aizstāšanas izmaksas
5.05 | Sākotnējās izmaksas/ nomas izmaksas

## NI.modeļi
Informācija, kas pievienojama grafiskajiem modeļiem
AR, Logi un durvis |  | "Logi" - Informācijas prasības logiem
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Logs |  | • | • | • | • | • | • | Vispārīgs elementa nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Koka |  | • | • | • | • | • | • | Elementa materiāls
| 1.01 | 03_Tips | LKA-003-1 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa tips
| 1.05 | 04_Loga rāmis | 1470x1220 |  |  | • | • | • | • | • | Loga rāmja ģeometriskie izmēri (Augstums x Platums)
| 2.07 | 05_Tonis | Balts, NCS 0502y |  |  | • | • | • | • | • | Elementa krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 06_Siltumvadītspēja | 1.3 W/m2k |  |  | • | • | • | • | • | Elementa siltumvadītspēja
| 2.02 | 07_Skaņizolācija | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Elementa skaņizolācija, ja nepieciešams
| 2.02 | 08_Ūdens necaurlaidība | E900 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa ūdens nedaurlaidība, ja nepieciešams
| 2.02 | 09_Gaisa caurlaidība | Class 4 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa gaisa caurlaidība, ja nepieciešams
| 2.02 | 10_Vēja slodzes izturība | Class C3 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa vēja slodzes izturība, ja nepieciešams
| 2.02 | 11_Ugunsreakcija | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Elementa ugunsreakcija
| 2.02 | 12_Ugunsizturības klase | EI 60 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa ugunsizturības klase
| 2.02 | 13_Stiklojums | Trīskārša stikla pakete |  |  | • | • | • | • | • | Elementa stiklojuma vispārīgs apraksts
| 2.02 | 14_Stikla pārklājums | 3k4LowE+4+4LowE -12TGI |  |  | • | • | • | • | • | Stiklojuma specifiskais pārklājums, ja nepieciešams
| 2.02 | 15_Saules starojuma koeficients | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Saules enerģijas caurlaidība (g-vērtība) elementam, ja nepieciešams
| 2.02 | 16_Verams | Jā |  |  | • | • | • | • | • | Vai elements ir verams
| 2.02 | 17_Furnitūra | Roto Frank |  |  |  |  | • | • | • | Elementa furnitūras ražotājs un modelis
| 2.02 | 18_Furnitūras kategorija | 47-D130U, pēc LVS EN 1906 |  |  |  |  | • | • | • | Pielietojuma kategorija, standarts
| 2.02 | 19_Profilu sistēma | IV78 |  |  |  |  | • | • | • | Elementa profilu sistēma
| 2.02 | 20_Ražotājs | Staļi |  |  |  |  | • | • | • | Elementa ražotājs
| 2.02 | 21_Produkta ID | Climatrend IV78 |  |  |  |  | • | • | • | Elementa modelis/produkts
| 2.02 | 22_Tehniskā specifikācija | *Fails | [5 empty] | • | • | Elementa ražotāja tehniskā specifikācija
"Durvis" - Informācijas prasības durvīm
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Ugunsdrošas ārdurvis |  | • | • | • | • | • | • | Vispārīgs elementa nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Alumīnijs |  | • | • | • | • | • | • | Elementa materiāls
| 1.01 | 03_Tips | AD-21 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa tips
| 2.02 | 04_Durvju rāmis | 2270x1570 |  |  | • | • | • | • | • | Durvju rāmja ģeometriskie izmēri (Augstums x Platums)
| 2.02 | 05_Iekštelpu elements | Nē |  |  | • | • | • | • | • | Norādīt vai elements atrodas iekštelpās vai ārtelpās
| 2.07 | 06_Tonis | Balts, RAL 9016 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 07_Siltumvadītspēja | 1.9 W/m2k |  |  | • | • | • | • | • | Elementa siltumvadītspēja (tikai ārdurvīm)
| 2.02 | 08_Skaņizolācija | 39 dB |  |  | • | • | • | • | • | Elementa skaņizolācija, ja nepieciešams
| 2.02 | 09_Ūdens necaurlaidība | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Elementa ūdens nedaurlaidība, ja nepieciešams (LVS EN 12208)
| 2.02 | 10_Gaisa caurlaidība | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Elementa gaisa caurlaidība, ja nepieciešams (LVS EN 12207)
| 2.02 | 11_Vēja slodzes izturība | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Elementa vēja slodzes izturība, ja nepieciešams (LVS EN 12210)
| 2.02 | 12_Ugunsreakcija | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Elementa ugunsreakcija (LVS EN 13501)
| 2.02 | 13_Ugunsizturības klase | EI 60 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa ugunsizturības klase
| 2.02 | 14_Stiklojums | Trīskārša stikla pakete |  |  | • | • | • | • | • | Elementa stiklojuma vispārīgs apraksts
| 2.02 | 15_Stikla pārklājums | 44.2Lam/16/22mm |  |  | • | • | • | • | • | Stiklojuma specifiskais pārklājums, ja nepieciešams
| 2.02 | 16_Saules starojuma koeficients | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Saules enerģijas caurlaidība (g-vērtība) elementam, ja nepieciešams
| 2.02 | 17_Furnitūra | Assa Abloy |  |  |  |  | • | • | • | Elementa furnitūras ražotājs un modelis
| 2.02 | 18_Furnitūras kategorija | 47-D130U, pēc LVS EN 1906 |  |  |  |  | • | • | • | Pielietojuma kategorija, standarts
| 2.02 | 19_Ražotājs | Ponzio |  |  |  |  | • | • | • | Elementa ražotājs
| 2.02 | 20_Produkta ID | PE 78 EI |  |  |  |  | • | • | • | Elementa modelis/produkts
| 2.02 | 21_Tehniskā specifikācija | *Fails | [5 empty] | • | • | Griestu apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
AR, Iekšējā apdare |  | "Iekārtie griesti" - Informācijas prasības iekārtajiem griestiem
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Piekaramie griesti |  | • | • | • | • | • | • | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Fibrolīts |  | • | • | • | • | • | • | Griestu apdares materiāls
| 2.02 | 03_Biezums | 38 mm |  |  | • | • | • | • | • | Griestu apdares biezums ieskaitot nesošo konstrukciju (rāmi)
| 1.05 | 04_Platība | 17.8 m2 |  |  | • | • | • | • | • | Kopējā griestu apdares platība
| 1.01 | 05_Tips | PG-01 |  |  | • | • | • | • | • | Griestu apdares tips
| 2.02 | 06_Tonis | Melns |  |  | • | • | • | • | • | Griestu materiāla krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 07_Nesošā konstrukcija | VENTATEC Performance T24 |  |  | • | • | • | • | • | Nesošās konstrukcijas sistēma/modelis
| 2.02 | 08_Ražotājs | CEWOOD |  |  |  |  | • | • | • | Griestu apdares materiāla ražotājs
| 2.02 | 09_Produkta ID | CW-W15S086 |  |  |  |  | • | • | • | Griestu apdares materiāla modelis/produkts
| 2.02 | 10_Ugunsreakcijas klase | B-s1, d0 |  |  |  |  | • | • | • | Elementa norādītā ugunsreakcijas klase
| 2.02 | 11_Tehniskā specifikācija | *Fails | [5 empty] | • | • | Griestu apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
"Krāsotie griesti" - Informācijas prasības krāsotajiem griestiem*
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [6 empty] | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Krāsoti griesti |  | • | • | • | • | • | • | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Ūdens bāzes krāsa |  | • | • | • | • | • | • | Griestu apdares materiāls
| 1.05 | 03_Platība | 22.3 m2 |  |  | • | • | • | • | • | Kopējā apdares platība
| 1.01 | 04_Tips | KG-02 |  |  | • | • | • | • | • | Griestu apdares tips
| 2.02 | 05_Tonis | S 5502-Y Pelēks |  |  | • | • | • | • | • | Griestu apdares krāsa/tonis
| 2.02 | 06_Ražotājs | Colorex |  |  |  |  | • | • | • | Griestu apdares materiāla ražotājs
| 2.02 | 07_Produkta ID | Projekt 25 |  |  |  |  | • | • | • | Griestu apdares materiāla modelis/produkts
*Krāsotu ģipškartona griestu gadījumā izmantot Iekārto griestu tabulu
"Sienu apdare" - Informācijas prasības sienu apdarei
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Krāsotas tapetes |  | • | • | • | • | • | • | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Vinils |  | • | • | • | • | • | • | Sienas apdares materiāls
| 1.05 | 03_Platība | 16.5 m2 |  |  | • | • | • | • | • | Kopējā apdares platība
| 2.02 | 04_Biezums | 1 mm |  |  | • | • | • | • | • | Sienas apdares biezums
| 2.02 | 05_Pamatne | Ģipškartona starpsiena |  |  | • | • | • | • | • | Pamatne uz kā nostiprināta sienas apdare
| 1.01 | 06_Tips | GS-001 |  |  | • | • | • | • | • | Sienas apdares tips
| 2.02 | 07_Tonis | L503 Snowdrift, Tikkurila Joker |  |  | • | • | • | • | • | Sienas materiāla krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 08_Ražotājs | Rasch |  |  |  |  | • | • | • | Sienas apdares materiāla ražotājs
| 2.02 | 09_Produkta ID | Wallton 2020 143904 |  |  |  |  | • | • | • | Sienas apdares materiāla modelis/produkts
"Grīdas apdare" - Informācijas prasības grīdas apdarei
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Grīdas segums |  | • | • | • | • | • | • | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Linolejs |  | • | • | • | • | • | • | Grīdas apdares materiāls
| 1.05 | 03_Platība | 8.50 m2 |  |  | • | • | • | • | • | Kopējā apdares platība
| 2.02 | 04_Biezums | 2 mm |  |  | • | • | • | • | • | Grīdas apdares biezums
| 2.02 | 05_Pamatne | Betons |  |  | • | • | • | • | • | Pamatne uz kā nostiprināta grīdas apdare
| 1.01 | 06_Tips | GL-11 |  |  | • | • | • | • | • | Grīdas apdares tips
| 2.02 | 07_Tonis | Smilškrāsas |  |  | • | • | • | • | • | Grīdas materiāla krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 08_Nodilumizturība | 34/43 pēc LVS EN ISO 10874 |  |  | • | • | • | • | • | Grīdas apdares materiāla nodilumizturība
| 2.02 | 09_Pretslīdes klase | R10 pēc DIN 51130 |  |  | • | • | • | • | • | Grīdas apdares materiāla pretslīdes klase
| 2.02 | 10_Ugunsreakcijas klase | Bfl-s1 pēc LVS NE 13501-1 |  |  | • | • | • | • | • | Grīdas apdares materiāla ugunsreakcijas klase
| 2.02 | 11_Ražotājs | Tarkett |  |  |  |  | • | • | • | Grīdes apdares materiāla ražotājs
| 2.02 | 12_Produkta ID | Spark M 01 |  |  |  |  | • | • | • | Grīdas apdares materiāla modelis/produkts
| 2.02 | 13_Tehniskā specifikācija | *Fails | [5 empty] | • | • | Grīdas apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
AR, Telpu ID |  | "Telpas" - Informācijas prasības telpām
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Noliktava | • | • | • | • | • | • | • | Telpas nosaukums
| 2.02 | 02_Numurs | 109 | • | • | • | • | • | • | • | Telpas numurs
| 2.02 | 03_Kategorija | Tehniskās telpas | • | • | • | • | • | • | • | Telpas kategorija
| 1.05 | 04_Platība | 17.8 m2 | • | • | • | • | • | • | • | Tīrās grīdas laukums
| 1.05 | 05_Telpas augstums | 2.95m |  |  | • | • | • | • | • | Telpas augstums no tīrās grīdas līdz griestu apdarei
AR, Būvelementi |  | "Būvelementi" - Informācijas prasības ēkas būvelementiem
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Starpsiena | • | • | • | • | • | • | • | Būvelementa vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Ģipškartons | • | • | • | • | • | • | • | Būvelementa materiāls
| 1.01 | 03_Tips | GS 001-21 |  | • | • | • | • | • | • | Būvelementa tips
| 2.02 | 04_Biezums | 100mm |  | • | • | • | • | • | • | Būvelementa biezums
| 2.02 | 05_Nesošs elements | Nē |  |  | • | • | • | • | • | Slodzi nesošs vai nenesošs elements
| 2.02 | 06_Ugunsizturības klase | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Būvelementa ugunsizturības klase
| 2.02 | 07_Skaņizolācija | 52dB |  |  | • | • | • | • | • | Būvelementa skaņizolācijas rādītājs
| 2.02 | 08_Siltumvadītspēja | N/A |  |  | • | • | • | • | • | Būvelementa siltumvadītspēja
BK, Būvkonstrukcijas |  | "Dzelzsbetona konstrukcijas" - Informācijas prasības dzelzsbetona būvkonstrukcijām
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Kolonna |  | • | • | • | • | • | • | Elementa nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Dzelzsbetons |  | • | • | • | • | • | • | Elementa materiāls
| 1.05 | 03_Šķērsgriezums | 350x350mm |  |  | • | • | • | • | • | Elementa šķērsgriezums
| 2.02 | 04_Betona klase | C30/37 |  |  | • | • | • | • | • | Projektētā elementa betona klase
| 2.02 | 05_Iedarbības klase | XC1 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa apkārtējās vides iedarbības klase
| 1.05 | 06_Elementa tilpums | 0.365 m3 |  |  | • | • | • | • | • | Projektētā elementa tilpums
| 1.01 | 07_Elementa tips | PK-01-2 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa tips/marka
| 1.05 | 08_Elementa AU atzīme | 2.75 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa augšējā atzīme
| 1.05 | 09_Elementa AP atzīme | -0.25 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa apakšējā atzīme
"Tērauda konstrukcijas" - Informācijas prasības tērauda būvkonstrukcijām
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Pārseguma sija |  | • | • | • | • | • | • | Elementa nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Tērauds |  | • | • | • | • | • | • | Elementa materiāls
| 1.05 | 03_Šķērsgriezums | IPE 270 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa šķērsgriezums
| 2.02 | 04_Tērauda klase | S275 |  |  | • | • | • | • | • | Projektētā elementa tērauda klase
| 2.02 | 05_Ugunsdrošs elements | REI60 |  |  | • | • | • | • | • | Vai elementam ir paredzēta ugunsaizsardzība
| 2.02 | 06_Ugunsdrošais pārklājums | Akmens vates apšuvums |  |  | • | • | • | • | • | Projektētā elementa ugunsaizsardzība
| 1.05 | 07_Elementa garums | 4200mm |  |  | • | • | • | • | • | Elementa garums
| 2.02 | 08_Elementa svars | 151.62 kg |  |  | • | • | • | • | • | Elementa svars
| 1.01 | 08_Elementa tips | PS-270-3 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa marka/tips
| 1.05 | 09_Elementa AU atzīme | 3.02 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa augšējā atzīme
| 1.05 | 10_Elementa AP atzīme | 2.75 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa apakšējā atzīme
"Koka konstrukcijas" - informācijas prasības koka būvkonstrukcijām
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Jumta spāre |  | • | • | • | • | • | • | Elementa nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Līmēts koks |  | • | • | • | • | • | • | Elementa materiāls
| 1.05 | 03_Šķērsgriezums | 240x100mm |  |  | • | • | • | • | • | Elementa šķērsgriezums
| 2.02 | 04_Koksnes klase | GL 24c |  |  | • | • | • | • | • | Projektētā elementa koksnes klase
| 2.02 | 05_Aizsargājošs pārklājums | Antiseptēts |  |  | • | • | • | • | • | Norādīt elementam paredzēto aizsardzības pārklājumu/apšuvumu
| 1.05 | 06_Elementa garums | 4750mm |  |  | • | • | • | • | • | Elementa garums
| 1.05 | 07_Elementa tilpums | 0.114 m3 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa tilpums
| 1.01 | 07_Elementa tips | KS-240-12 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa marka/tips
| 1.05 | 08_Elementa AU atzīme | 4.2 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa augšējā atzīme
| 1.05 | 09_Elementa AP atzīme | 3.5 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa apakšējā atzīme
"Mūra konstrukcijas" - Informācijas prasības mūra būvkonstrukcijām
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Ārsiena |  | • | • | • | • | • | • | Elementa nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Keramzītbetons |  | • | • | • | • | • | • | Elementa materiāls
| 1.05 | 03_Šķērsgriezums | 300mm |  |  | • | • | • | • | • | Elementa šķērsgriezums
| 2.02 | 04_Mūra spiedes pretestība | 5 MPa |  |  | • | • | • | • | • | Projektētā elementa koksnes klase
| 1.01 | 05_Elementa tips | AS-2 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa marka/tips
| 1.05 | 06_Elementa AU atzīme | 2.75 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa augšējā atzīme
| 1.05 | 07_Elementa AP atzīme | -0.25 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa apakšējā atzīme
EL, VS, ESS, Kabeļu trepes |  | "Kabeļu trepes" - Informācijas prasības kabeļu trepēm
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Kabeļu trepe |  | • | • | • | • | • | • | Vispārīgs nosaukums
| 1.01 | 02_Tips | KT-300-1 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa tips
| 1.05 | 03_Platums | 300mm |  |  | • | • | • | • | • | Elementa platums
| 1.05 | 04_Biezums | 60mm |  |  | • | • | • | • | • | Elementa biezums
| 2.02 | 05_Ugunsdrošs | R30 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa ugunsdrošības līmenis
Inženiertīkli |  | "Tīkli" - Informācijas prasības tīkliem (caurules, gaisa vadi, u.c.)
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Apkures caurule (tupgaita) |  | • | • | • | • | • | • | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Sistēma | AVK-A |  | • | • | • | • | • | • | Inženiertīklu sistēma
| 2.02 | 03_Materiāls | PPR |  |  | • | • | • | • | • | Elementa materiāls
| 1.01 | 04_Tips | PN20 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa tips
| 1.05 | 05_Šķērsgriezums | 25x2.3 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa šķērsgriezums
| 1.05 | 06_Biezums | 2.3mm |  |  | • | • | • | • | • | Elementa biezums
| 2.02 | 07_Izolācija | Nē |  |  | • | • | • | • | • | Elementa izolācija
"Aprīkojums"* - Informācijas prasības aprīkojumam (armatūra, sūkņi, iekārtas, u.c.)
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Ūdens sūknis |  | • | • | • | • | • | • | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Sistēma | UK |  | • | • | • | • | • | • | Inženiertīklu sistēma
| 2.02 | 03_Tehniskie raksturlielumi | 1500w, Q=100-350 l/min, D50/32 |  |  | • | • | • | • | • | Elementa tehniskie raksturlielumi
| 2.02 | 04_Ražotājs | Pedrollo |  |  |  |  | • | • | • | Elementa ražotājs
| 2.02 | 05_Produkta ID | FM 32/160C |  |  |  |  | • | • | • | Elementa modelis/produkts
| 2.02 | 06_BMS_protokols | ModBus |  |  |  |  | • | • | • | Ja pieejams, tad norādīt protokola veidu
| 2.02 | 07_Tehniskā specifikācija | *Fails | [5 empty] | • | • | Elementa ražotāja tehniskā specifikācija
Aktīvu informācija |  | "Aktīva info"* - Informācija par aktīva atrašanos, tipu, nosaukums
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Projekta ID | AB7 |  | • | • | • | • | • | • | Projekta kods - Aspazijas bulvāris 7
| 1.04 | 02_Zona | B1 |  | • | • | • | • | • | • | Bloks 1 - Gadījumā, kad ēka sadalīta vairākos blokos vai zonās
| 1.04 | 03_Stāvs | L01 |  | • | • | • | • | • | • | 1. stāvs - Stāvs, kurā aktīvs atrodas
| 1.04 | 04_Telpas Nr | 105 |  | • | • | • | • | • | • | 105 telpa - Aktīva precīza atrašanās vieta
| 2.02 | 05_Sistēma | AVK-K |  | • | • | • | • | • | • | Kondicionēšana - Būvprojekta sadaļu nosaukumi atbilstoši LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācija un noformēšana"
| 2.02 | 06_Aktīvs | Kondicionieris |  | • | • | • | • | • | • | Aktīva nosaukums
| 2.02 | 07_Unikālais ID |  |  | • | • | • | • | • | • | Unikāls elementa identifikācijas numurs. Norādīt elementa unikālā identifikatora nosaukuma veidošanas metodiku Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānā
"Aktīva dati"* - Aktīvu rakstorojošā informācija
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_BūvSast | SIST | [7 empty] | Būves sastāvdaļa SIST - iekšējā inženiersistēma. Konstants atribūts visiem aktīviem
| 2.02 | 02_PamatlGr | BIROJ | [7 empty] | Pamatlīdzekļu grupa BIROJ - Biroja tehnika. Konstants atribūts visiem aktīviem
| 2.02 | 03_PamatlNos | Kondicionieris Philips CNP1 | [7 empty] | Iekārta, ražotāja un modeļa nosaukums
"Izpildmodelis"* - Būvdarbu laikā iegūtā informācija
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Ražotājs | Philips |  |  |  |  | • | • | • | Ražotāja nosaukums
| 2.02 | 02_Modeļa Nr | CNP1 |  |  |  |  | • | • | • | Modeļa numurs
| 2.02 | 03_Sērijas Nr | 0242-112 |  |  |  |  | • | • | • | Sērijas numurs
| 1.06 | 04_Garantijas sākums | 2019.12.12. |  |  |  |  | • | • | • | Garantijas sākuma datums
| 1.06 | 05_Garantijas beigas | 2021.12.11. |  |  |  |  | • | • | • | Garantijas beigu datums
| 2.02 | 06_Tehniskā specifikācija | *Fails |  |  |  |  | • | • | • | Tehniskā specifikācija
| 1.06 | 07_Garantijas info | *Fails | [7 empty] | Garantijas talons
| 2.02 | 08_Ekspluatācijas deklarācija | *Fails |  |  |  |  | • | • | • | Ekspluatācijas deklarācija
*Iekārtas un elementi, kuriem ir nepieciešams pievienot datu kopās norādīto informāciju
AVK-V - Ventilācija
Gaisa apstrādes iekārta (pieplūdes-nosūces, pieplūdes, nosūces), mitrinātājs/sausinātājs, gaisa sadalītājs, ugunsdrošības vārsts, plūsmas regulēšanas droseļvārsts, tīrīšanas lūka.
AVK-K – Klimata kontroles sistēma
Gaisa dzesēšanas sistēmas iekšējie un ārējie bloki (čilleri, VRF, split, multi-split)
AVK-A – Apkure
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, sildķermeņi.
AVK-VD – Pretdūmu aizsardzība
Dūmu nosūces ventilatori, pretplūdes ventilatori, virsspiediena ventilatori, vārsti, automātikas bloki
GDZ - Gāzes dzēšanas sistēmas
Gāzes balons, gāzes padeves sprauslas, dūmu detektors, pārspiediena vārsts, vadības panelis ar atkārtotāju.
UK – Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdens skaitītājs, sūknis, noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, santehniskās iekārtas, revīzija, tīrīšanas lūka.
EL – Elektroapgāde
Elektroenerģijas skaitītājs, izgaismotās evakuācijas norādītāju zīmes, evakuācijas ceļu apgaismojuma gaismekļi, elektrosadalnes, ģeneratori, UPS, gaismas ķermeņi.
SM – Siltummehānika
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, siltummezgla galvenās iekārtas.
ESS – Elektronisko sakaru sistēmas
ESS-CI – Centralizētā izziņošanas sistēma
Kontrolieris, paplašinātājs (maršrutētājs), pastiprinātājs, multimediju atskaņotājs, UPS, paziņojuma stacija, paziņojuma stacijas klaviatūra, skaļruņi, ārējais skaļrunis (rupors), iekārtu skapis.
ESS-PK – Piekļuves kontrole
Kontrolieris, nolasītājs, sprūds (elektromagnētiskā slēdzene), maršrutētājs, komutators, serveris, izsaukuma panelis, klausule, akumulatoru baterija.
ESS-AS – Apsardzes signalizācija
Centrāle, klaviatūra, paplašinātājs, kustības devējs, stikla plīšanas devējs, kombinētais devējs, vibro devējs, magnētiskais devējs, infrasarkano staru barjera, sirēna, akumulatoru baterija.
ESS-TK – Elektronisko sakaru inženiertīkli
Iekārtu skapis, patch panelis (sadales panelis), maršrutētājs, piekļuves punkts (access point), datu tīkla kontaktligzda (pieslēgvieta), UPS.
ESS-VAS – Vadības un automatizācijas sistēmas
Kontrolieris, maršrutētājs, serveris, monitoringa darba stacija, mitruma devējs, temperatūras devējs, mitruma noplūdes devējs.
ESS-VN – Videonovērošana
Ieraksta iekārta (serveris), disku masīvs, videonovērošanas kamera, maršrutētājs, komutators, novērošanas stacija, UPS, iekārtu skapis.
UAS – Ugunsdzēsības automātikas sistēma
Sūkņi, regulējošā armatūra, noslēgarmatūra, hidrofori, vadības panelis, atkārtotājs, akumulatoru baterija
SPR – Sprinkleru sistēma
Sūkņi, vārsti, vadības mezgls, hidrozvans.
UATS – Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Panelis, atkārtotājpanelis, paplašinātājs, dūmu devējs, siltuma devējs, kombinētais devējs, detektori, iznesamā indikācija, aspirācijas sistēma, staru devējs, sirēna, trauksmes poga, modulis (ventilācijas atslēgšanai, liftam, piekļuves kontroles sistēmai), akumulatoru baterijas.
Cits
Lifts, pacēlājs, vārti, barjeras
Piezīme. Saraksts nav pilnīgs un var tikt papildināts projektēšanas, būvdarbu un apsaimniekošanas laikā ar citām nozīmīgām iekārtām vai sistēmām atkarībā no projekta specifikas. Informāciju elementiem nepieciešams pievienot, ja šiem elementiem vai iekārtām ir nepieciešama regulāra inspekcija, apkope vai garantijas apkalpošana.

## NI.reģistrs
Aktīvu reģistrs jeb nozīmīgo iekārtu saraksts
AIP Nr. | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.06 | 2.02
Nr.p.k. | Sistēma | Nosaukums | Ražotājs | Modelis | Mērvienība | Daudzums | Garantijas termiņš | Tehniskā specifikācija
1 | Teksts (Piemērs - AKV-K, Dzesēšana) | Teksts (Piemērs - Kondicionēšanas sistēma, K-1) | Teksts (Piemērs - Panasonic) | Teksts (Piemērs - CS-Z35TKEW) | Teksts (Piemērs - Gab.) | Teksts (Piemērs - 12) | Teksts (Piemērs - 2024.02.24) | *Fails
2
3
4
…
Aktīvu reģistra failu formāts: |  |  |  | *.xls / *.xslx / *.csv
Iesniegšanas termiņš: |  |  |  | iesniegšanas termiņš
*Iekārtas un elementi, kuriem ir nepieciešams pievienot datu kopās norādīto informāciju
AVK-V - Ventilācija
Gaisa apstrādes iekārta (pieplūdes-nosūces, pieplūdes, nosūces), mitrinātājs/sausinātājs, gaisa sadalītājs, ugunsdrošības vārsts, plūsmas regulēšanas droseļvārsts, tīrīšanas lūka.
AVK-K – Klimata kontroles sistēma
Gaisa dzesēšanas sistēmas iekšējie un ārējie bloki (čilleri, VRF, split, multi-split)
AVK-A – Apkure
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, sildķermeņi.
AVK-VD – Pretdūmu aizsardzība
Dūmu nosūces ventilatori, pretplūdes ventilatori, virsspiediena ventilatori, vārsti, automātikas bloki
GDZ - Gāzes dzēšanas sistēmas
Gāzes balons, gāzes padeves sprauslas, dūmu detektors, pārspiediena vārsts, vadības panelis ar atkārtotāju.
UK – Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdens skaitītājs, sūknis, noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, santehniskās iekārtas, revīzija, tīrīšanas lūka.
EL – Elektroapgāde
Elektroenerģijas skaitītājs, izgaismotās evakuācijas norādītāju zīmes, evakuācijas ceļu apgaismojuma gaismekļi, elektrosadalnes, ģeneratori, UPS, gaismas ķermeņi.
SM – Siltummehānika
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, siltummezgla galvenās iekārtas.
ESS – Elektronisko sakaru sistēmas
ESS-CI – Centralizētā izziņošanas sistēma
Kontrolieris, paplašinātājs (maršrutētājs), pastiprinātājs, multimediju atskaņotājs, UPS, paziņojuma stacija, paziņojuma stacijas klaviatūra, skaļruņi, ārējais skaļrunis (rupors), iekārtu skapis.
ESS-PK – Piekļuves kontrole
Kontrolieris, nolasītājs, sprūds (elektromagnētiskā slēdzene), maršrutētājs, komutators, serveris, izsaukuma panelis, klausule, akumulatoru baterija.
ESS-AS – Apsardzes signalizācija
Centrāle, klaviatūra, paplašinātājs, kustības devējs, stikla plīšanas devējs, kombinētais devējs, vibro devējs, magnētiskais devējs, infrasarkano staru barjera, sirēna, akumulatoru baterija.
ESS-TK – Elektronisko sakaru inženiertīkli
Iekārtu skapis, patch panelis (sadales panelis), maršrutētājs, piekļuves punkts (access point), datu tīkla kontaktligzda (pieslēgvieta), UPS.
ESS-VAS – Vadības un automatizācijas sistēmas
Kontrolieris, maršrutētājs, serveris, monitoringa darba stacija, mitruma devējs, temperatūras devējs, mitruma noplūdes devējs.
ESS-VN – Videonovērošana
Ieraksta iekārta (serveris), disku masīvs, videonovērošanas kamera, maršrutētājs, komutators, novērošanas stacija, UPS, iekārtu skapis.
UAS – Ugunsdzēsības automātikas sistēma
Sūkņi, regulējošā armatūra, noslēgarmatūra, hidrofori, vadības panelis, atkārtotājs, akumulatoru baterija
SPR – Sprinkleru sistēma
Sūkņi, vārsti, vadības mezgls, hidrozvans.
UATS – Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Panelis, atkārtotājpanelis, paplašinātājs, dūmu devējs, siltuma devējs, kombinētais devējs, detektori, iznesamā indikācija, aspirācijas sistēma, staru devējs, sirēna, trauksmes poga, modulis (ventilācijas atslēgšanai, liftam, piekļuves kontroles sistēmai), akumulatoru baterijas.
Cits
Lifts, pacēlājs, vārti, barjeras
Piezīme. Saraksts nav pilnīgs un var tikt papildināts projektēšanas un būvdarbu laikā ar citām nozīmīgām iekārtām vai sistēmām atkarībā no projekta specifikas. Informāciju elementiem nepieciešams pievienot, ja šiem elementiem vai iekārtām ir nepieciešama regulāra inspekcija, apkope vai garantijas apkalpošana.

## NI.reglaments
Apsaimniekošanas reglaments
AIP Nr. | 2.02 | 2.02 | 2.08 | 2.08 | 2.08
Nr.p.k. | Sistēma | Apakšsistēma | Apkopes veids | Apkopju biežums | Prasības apkopei
1 | Teksts | Teksts | Teksts | Teksts | *Fails
2
3
4
…
Apsaimniekošanas reglamenta failu formāts: |  |  |  | *.xls / *.xslx / *.csv
Iesniegšanas termiņš: |  |  |  | iesniegšanas termiņš
*Iekārtas un elementi, kuriem ir nepieciešams pievienot datu kopās norādīto informāciju
AVK-V - Ventilācija
Gaisa apstrādes iekārta (pieplūdes-nosūces, pieplūdes, nosūces), mitrinātājs/sausinātājs, gaisa sadalītājs, ugunsdrošības vārsts, plūsmas regulēšanas droseļvārsts, tīrīšanas lūka.
AVK-K – Klimata kontroles sistēma
Gaisa dzesēšanas sistēmas iekšējie un ārējie bloki (čilleri, VRF, split, multi-split)
AVK-A – Apkure
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, sildķermeņi.
AVK-VD – Pretdūmu aizsardzība
Dūmu nosūces ventilatori, pretplūdes ventilatori, virsspiediena ventilatori, vārsti, automātikas bloki
GDZ - Gāzes dzēšanas sistēmas
Gāzes balons, gāzes padeves sprauslas, dūmu detektors, pārspiediena vārsts, vadības panelis ar atkārtotāju.
UK – Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdens skaitītājs, sūknis, noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, santehniskās iekārtas, revīzija, tīrīšanas lūka.
EL – Elektroapgāde
Elektroenerģijas skaitītājs, izgaismotās evakuācijas norādītāju zīmes, evakuācijas ceļu apgaismojuma gaismekļi, elektrosadalnes, ģeneratori, UPS, gaismas ķermeņi.
SM – Siltummehānika
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, siltummezgla galvenās iekārtas.
ESS – Elektronisko sakaru sistēmas
ESS-CI – Centralizētā izziņošanas sistēma
Kontrolieris, paplašinātājs (maršrutētājs), pastiprinātājs, multimediju atskaņotājs, UPS, paziņojuma stacija, paziņojuma stacijas klaviatūra, skaļruņi, ārējais skaļrunis (rupors), iekārtu skapis.
ESS-PK – Piekļuves kontrole
Kontrolieris, nolasītājs, sprūds (elektromagnētiskā slēdzene), maršrutētājs, komutators, serveris, izsaukuma panelis, klausule, akumulatoru baterija.
ESS-AS – Apsardzes signalizācija
Centrāle, klaviatūra, paplašinātājs, kustības devējs, stikla plīšanas devējs, kombinētais devējs, vibro devējs, magnētiskais devējs, infrasarkano staru barjera, sirēna, akumulatoru baterija.
ESS-TK – Elektronisko sakaru inženiertīkli
Iekārtu skapis, patch panelis (sadales panelis), maršrutētājs, piekļuves punkts (access point), datu tīkla kontaktligzda (pieslēgvieta), UPS.
ESS-VAS – Vadības un automatizācijas sistēmas
Kontrolieris, maršrutētājs, serveris, monitoringa darba stacija, mitruma devējs, temperatūras devējs, mitruma noplūdes devējs.
ESS-VN – Videonovērošana
Ieraksta iekārta (serveris), disku masīvs, videonovērošanas kamera, maršrutētājs, komutators, novērošanas stacija, UPS, iekārtu skapis.
UAS – Ugunsdzēsības automātikas sistēma
Sūkņi, regulējošā armatūra, noslēgarmatūra, hidrofori, vadības panelis, atkārtotājs, akumulatoru baterija
SPR – Sprinkleru sistēma
Sūkņi, vārsti, vadības mezgls, hidrozvans.
UATS – Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Panelis, atkārtotājpanelis, paplašinātājs, dūmu devējs, siltuma devējs, kombinētais devējs, detektori, iznesamā indikācija, aspirācijas sistēma, staru devējs, sirēna, trauksmes poga, modulis (ventilācijas atslēgšanai, liftam, piekļuves kontroles sistēmai), akumulatoru baterijas.
Cits
Lifts, pacēlājs, vārti, barjeras
Piezīme. Saraksts nav pilnīgs un var tikt papildināts projektēšanas un būvdarbu laikā ar citām nozīmīgām iekārtām vai sistēmām atkarībā no projekta specifikas. Informāciju elementiem nepieciešams pievienot, ja šiem elementiem vai iekārtām ir nepieciešama regulāra inspekcija, apkope vai garantijas apkalpošana.

## DO.dokumentācija
Dokumentācija
AIP | Nosaukums | Apraksts | Failu formāts
Nr.
N/A | N/A | N/A | N/A
… | … | …