Iepirkuma komisijas 2016.gada 8.aprīļa sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par atklāta konkursa „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – VNĪ/2015/2/3/AK-4) nolikumu

Par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” izsludināto iepirkumu „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – VNĪ/2015/2/3/AK-4) ir iesniegti šādi jautājumi un sagatavotas atbildes:

- Jautājums

Vai apdrošināšanas perioda laikā ir plānota būvniecība? Ja ir plānota – kad un kādos objektos, kāds ir būvniecības darbu/investīciju apjoms?

Atbilde:

- Lielākie būvniecības projekti apdrošināšanas periodā plānoti šādos objektos:

- Telpu pielāgošana KNAB vajadzībām, Citadeles iela 1, Rīga – ieguldījumu apjoms 2,4 milj.EUR;

- NĪ pielāgošana Tiesu administrācijas vajadzībām , M. Nometņu iela 39, Rīga – ieguldījumu apjoms 1,3 milj.EUR;

- Prokuratūras iestāžu izvietošanas optimizācija, Aspazijas bulvāris 7,Rīga – būvniecības darbi netiks pabeigti apdrošināšanas perioda laikā;

- Klaušenieku māja, „Turaidas muzejrezervāts”, Krimuldas pagasts – būvniecības darbi netiks pabeigti apdrošināšanas perioda laikā;

- Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija, Pils laukumā 3, Rīgā – būvniecības darbi netiks pabeigti apdrošināšanas perioda laikā;

- Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija, Pulka ielā 8, Rīgā – būvniecības darbi netiks pabeigti apdrošināšanas perioda laikā;

- Rakstniecības un mūzikas muzeja atjaunošana, Pils laukumā 2, Rīgā – būvniecības darbi netiks pabeigti apdrošināšanas perioda laikā;

- Ēkas rekonstrukcija - pielāgošana Jaunā Rīgas teātra vajadzībām Miera ielā 58A, Rīgā – ieguldījumu apjoms 3,5 milj.EUR;

- Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā – būvniecības darbi netiks pabeigti apdrošināšanas perioda laikā;

- Administratīvās ēkas un garāžas renovācijas darbi LR Prokuratūras vajadzībām Jūras ielā 34,Ventspilī – ieguldījumu apjoms 2,8 milj.EUR;

- Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcija un memoriāla izveide Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā – būvniecības darbi netiks pabeigti apdrošināšanas perioda laikā;

- Jāņa Akuratera muzeja restaurācija, Ojāra Vācieša ielā 6A, Rīgā – ieguldījumu apjoms 227 tūkst.EUR.

Darbu uzsākšanas un pabeigšanas datus skatīt nolikuma Tehniskās specifikācijas 1.9.5. punktā.

- Jautājums

Nepieciešama paplašināta informācija par šiem objektiem :

| 746 | Rīga Pils laukums, 3 |  |
| --- | --- | --- |
| 893 | Rundāles n. Rundāles p., RUNDĀLES PILS MUZEJS |  |
| 1 | Talejas 1, Rīga |  |

Lūdzu atbildēt uz precizējošajiem jautājumiem par šiem objektiem:

Precizējoša informācija par elektrību:

- Kāds ir elektrības avots, piegādes veids, jauda?

- Elektroinstalāciju stāvoklis, to uzturēšana?

- Vai ir ģenerators piegādes pārtraukuma gadījumā?

- vai notiek periodiskās pārbaudes?

- Pēdējās pārbaudes veikšana, tās veicējs, atzinums?

Kāds ir ūdens cauruļvadu vecums un stāvoklis?

Kāda ir apkure (avots, kurināmais, stāvoklis, ugunsdrošība)?

Kāda ir ventilācija (dabīgā/piespiedu, esamība katrā no telpām)?

Kāda ir vispārējā kārtība?

|  | Jā | Nē |
| --- | --- | --- |
| Smēķēšanas aizlieguma zīmes |  |  |
| Smēķēšanai ierīkotas vietas |  |  |
| Metināšanas un cita veida karstā darba atļaujas sistēma |  |  |

Kādi ir drošības pasākumi?

- Apsardzes darbinieku skaits darba laikā un ārpus tā, to bruņojums?

- Vai ir apgaismojums diennakts tumšajā laikā?

- Vai notiek apgaitas, to biežums?

- Novērošanas kameras, to aptvertās vietas?

- Citi drošības pasākumi?

Vai ir automātiskās uguns noteikšanas sistēmas (funkcijas, pārraudzītās vietas, savienojums ar centrālo pulti)

-Signalizācijas pogas?

-Trauksmes punkts?

Kāda ir ugunsdrošība?

Pēdējā pārbaude (kas veicis, datums, atzinums)?

Pieeja objektam ugunsgrēka gadījumā

Zibensnovedēji, sazemējums

Rokas ugunsdzēšamie aparāti (to skaits, esamība telpās, derīguma termiņi)

Hidranti (to skaits, esamība telpās)

Šļūtenes (to skaits, esamība telpās, kam pieslēgtas)

Ūdens ugunsdzēšanas vajadzībām (avoti, daudzums, pumpji, spiediens, piegādes vietas)

Dūmu atsūknēšanas sitēma

Vietējā ugunsdzēšanas komanda (ugunsdzēsēju skaits, aprīkojums)

Valsts ugunsdzēšanas komanda (attālums, laiks atbraukšanai līdz objektam)

Vai ir sprinkleri:

- Ūdens piegāde (viena/ dubultā)

- Pārraudzītās vietas

- Veiktās pārbaudes

- Sertifikācija

- Savienojums ar centrālo pulti

Spiediencaurules (aptvertās veitas)

Citas ugunsdzēšanas sistēmas?

Vai ir trauksmes izejas?

Kāda ir drošības organizācija:

- Vai ir atbildīgais par drošību?

- Vai ir drošības dienests?

- Vai notiek personāla apmācības ugunsdzēšanai, to biežums, pēdējās veiktās apmācības datums ?

- Vai ir trauksmes, evakuācijas plāns?

- Vai ir glābšanas pasākumu plāns?

Atbildes:

Komerciālo īpašumu paplašinātais apdrošināšanas pieteikums

Pils laukums 3 (kastelas daļa)

Enerģijas piegāde

| Elektrība: - Avots, piegādes veids, jauda - Elektroinstalāciju stāvoklis, to uzturēšana - Ģenerators piegādes pārtraukuma gadījumā - Periodiskās pārbaudes - Pēdējās pārbaudes veikšana, tās veicējs, atzinums | Avots - Latvenergo, Piegādes veids – ēkā atrodas sprieguma pazeminošais transformators, kas nodrošina līnijas spriegumu 230V. IA strāvas lielims 360A. Objektā plānota rekonstrukcija, tās laikā veiks elektroinstalācijas atjaunošanu. |
| --- | --- |

| Ūdens piegāde, tās stāvoklis | Rīgas ūdens, apmierinošā stāvoklī. |
| --- | --- |

| Apkure (avots, kurināmais, stāvoklis, ugunsdrošība) | Rīgas situms, apkures apgāde pieslēgta pils izremontētās daļas siltummezglam |
| --- | --- |

| Ventilācija (dabīgā/piespiedu, esamība katrā no telpām) | Dabīgā |
| --- | --- |

| Atdzesēšana | Nav |
| --- | --- |

Uzturēšana / vispārējā kārtība

|  | Jā | Nē |
| --- | --- | --- |
| Smēķēšanas aizlieguma zīmes |  | ? |
| Smēķēšanai ierīkotas vietas |  | X |
| Metināšanas un cita veida karstā darba atļaujas sistēma |  | X |

Drošības pasākumi

| - Apsardzes darbinieku skaits darba laikā un ārpus tā, to bruņojums - Apgaismojums diennakts tumšajā laikā - Apgaitas, to biežums - Novērošanas kameras, to aptvertās vietas - Citi drošības pasākumi | 24 stundas diennakti ēku apsargā Militārā policija. |
| --- | --- |

| Automātiskās uguns noteikšanas sistēmas (funkcijas, pārraudzītās vietas, savienojums ar centrālo pulti) | Ēkā ir uzstādīta automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. Sistēma ir darba kārtībā. Centrālā pults atrodas sardzes telpā. Sardze postenī atrodas 24h dienaktī. |
| --- | --- |

| Signalizācijas pogas | Ēkā ir uzstādītas ugunsdzēsības signalizācijas pogas |
| --- | --- |

| Trauksmes punkts | Nav saprotams, kas šeit domāts – ja tā ir pulcēšanās vieta domāta – tad tāda ir |
| --- | --- |

Ugunsdrošība

| Pēdējā pārbaude (kas veicis, datums, atzinums) | Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu pārbauda reizi mēnesī SIA „Alfa group”, sistēma darbā kārtībā. |
| --- | --- |

| Pieeja objektam ugunsgrēka gadījumā | Ēkas ieejas no Daugavas gātes |
| --- | --- |

| Zibensnovedēji, sazemējums | Ir sazemējums, rekonstrukcijas laikā atjaunos un uzstādīs zibens aizsardzību. |
| --- | --- |

| Rokas ugunsdzēšamie aparāti (to skaits, esamība telpās, derīguma termiņi) | Kopējais aparātu skaits 36gab. Izvietoti kāpņu telpās un gaiteņos. |
| --- | --- |

| Hidranti (to skaits, esamība telpās) | Hidranti tiks atjaunoti un papildināts to skaits restaurācijas laikā. |
| --- | --- |

| Šļūtenes (to skaits, esamība telpās, kam pieslēgtas) | šļutenes tiks atjaunotas un papildināts to skaits restaurācijas laikā. |
| --- | --- |
| Ūdens ugunsdzēšanas vajadzībām (avoti, daudzums, pumpji, spiediens, piegādes vietas) | Ap ēku ir izvietoti ugunsdzēsības hidranti. |

| Dūmu atsūknēšanas sitēma | Nav |
| --- | --- |

| Vietējā ugunsdzēšanas komanda (ugunsdzēsēju skaits, aprīkojums) | Nav |
| --- | --- |

| Valsts ugunsdzēšanas komanda (attālums, laiks atbraukšanai līdz objektam) | Atrodas centrā, ierašanās laiks aptuveni 10 minūtes |
| --- | --- |

| Sprinkleri: - Ūdens piegāde (viena/ dubultā) - Pārraudzītās vietas - Veiktās pārbaudes - Sertifikācija - Savienojums ar centrālo pulti | Nav |
| --- | --- |

| Spiediencaurules (aptvertās veitas) | Nav |
| --- | --- |

| Citas ugunsdzēšanas sistēmas | Nav |
| --- | --- |

| Trauksmes izejas | Evakuācijas ceļi |
| --- | --- |

| Drošības organizācija: - Atbildīgais par drošību - Drošības dienests - Personāla apmācības ugunsdzēšanai, to biežums, pēdējās veiktās apmācības datums - Trauksmes, evakuācijas plāns - Glābšanas pasākumu plāns | Ēkā neatrodas nomnieki, to apsargā Militārā policija. |
| --- | --- |

Komerciālo īpašumu paplašinātais apdrošināšanas pieteikums

Pils iela 3

Enerģijas piegāde

| Elektrība: - Avots, piegādes veids, jauda - Elektroinstalāciju stāvoklis, to uzturēšana - Ģenerators piegādes pārtraukuma gadījumā - Periodiskās pārbaudes - Pēdējās pārbaudes veikšana, tās veicējs, atzinums | Avots - Latvenergo, Piegādes veids Uz ēku ir pievadīti divi ievadi pa 630kVA. Elektroinstalācijas stāvoklis ir jauns, ēkas renovācija pabeigta 2015.gadā. Ēkā atrodas dīzeļelektroģenerators, Regulārās apkopes veic SIA “Augstceltne”, apkopes notiek reizi mēnesī, uzstādīta jauna iekārta. |
| --- | --- |

| Ūdens piegāde, tās stāvoklis | Rīgas ūdens, teicamā stāvoklī. |
| --- | --- |

| Apkure (avots, kurināmais, stāvoklis, ugunsdrošība) | Rīgas situms, ēkas pagrabā atrodas individuālais siltummezgls ar siltummaiņiem. Stāvoklis teicams, siltummzegla telpā ir ugunsddzēsības signalizācijas sistēmas dūmu devējs |
| --- | --- |

| Ventilācija (dabīgā/piespiedu, esamība katrā no telpām) | Ventilācija – piespiedu, ēkā atrodas desmit pieplūdes un nosūces vent.agrgāti, kas ir sadalīti pa apkalpojošajām zonām, lai spētu apkalpot visu ēku. |
| --- | --- |

| Atdzesēšana | Ēkā ir divi šilleri, kas nodrošina aukstuma apgādi uz telpās esošajiem fankoiliem. |
| --- | --- |

Uzturēšana / vispārējā kārtība

|  | Jā | Nē |
| --- | --- | --- |
| Smēķēšanas aizlieguma zīmes |  | ? |
| Smēķēšanai ierīkotas vietas |  | X |
| Metināšanas un cita veida karstā darba atļaujas sistēma |  | X |

Drošības pasākumi

| - Apsardzes darbinieku skaits darba laikā un ārpus tā, to bruņojums - Apgaismojums diennakts tumšajā laikā - Apgaitas, to biežums - Novērošanas kameras, to aptvertās vietas - Citi drošības pasākumi | 24 stundas diennakti ēku apsargā Militārā policija. Dienakts tumšajā laikā ēkā ir dežūrapgaismojums. Apsardzes darbinieki veic regulāras apgaitas. Novērošanas kameras aptver gandrīz visu ēkas plātību. Ēkā ir uzstādīta piekļuves kontroles sistēma, apsardzes signalizācija, kā arī stiklu izsišanas apsardzes sistēmas devēji. |
| --- | --- |

| Automātiskās uguns noteikšanas sistēmas (funkcijas, pārraudzītās vietas, savienojums ar centrālo pulti) | Ēkā ir uzstādīta automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. Sistēmas devēji ir katrā telpā. Centrālā pults atrodas sardzes telpā. Sardze postenī atrodas 24h dienaktī. |
| --- | --- |

| Signalizācijas pogas | Ēkā ir uzstādītas ugunsdzēsības signalizācijas pogas |
| --- | --- |

| Trauksmes punkts | Nav saprotams, kas šeit domāts – ja tā ir pulcēšanās vieta – tad tāda ir |
| --- | --- |

Ugunsdrošība

| Pēdējā pārbaude (kas veicis, datums, atzinums) | Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu pārbauda reizi mēnesī SIA „NCS”, sistēma darbā kārtībā. |
| --- | --- |

| Pieeja objektam ugunsgrēka gadījumā | Ēkas ieejas no pils laukuma. |
| --- | --- |

| Zibensnovedēji, sazemējums | Atbilstoši projektam |
| --- | --- |

| Rokas ugunsdzēšamie aparāti (to skaits, esamība telpās, derīguma termiņi) | Kopējais aparātu skaits 117gab. izvietoti pa visu ēku. Uzstādīti jauni aparāti |
| --- | --- |

| Hidranti (to skaits, esamība telpās) | Kopējais hidrantu skaits ir 72 slapjie un 14 sausie, izvietoti pa visu ēku atbilstoši projektam. |
| --- | --- |

| Šļūtenes (to skaits, esamība telpās, kam pieslēgtas) | Šļūteņu skaits 72, ūdens tiek padots no ugunsdzēsības sūkņu stacijas, sistēmā tiek uzturēts konkrēts darba spiediens. |
| --- | --- |
| Ūdens ugunsdzēšanas vajadzībām (avoti, daudzums, pumpji, spiediens, piegādes vietas) | Ap ēku ir izvietoti ugunsdzēsības hidranti. |

| Dūmu atsūknēšanas sitēma | Nav |
| --- | --- |

| Vietējā ugunsdzēšanas komanda (ugunsdzēsēju skaits, aprīkojums) | Nav |
| --- | --- |

| Valsts ugunsdzēšanas komanda (attālums, laiks atbraukšanai līdz objektam) | Atrodas centrā, ierašanās laiks aptuveni 10 minūtes |
| --- | --- |

| Sprinkleri: - Ūdens piegāde (viena/ dubultā) - Pārraudzītās vietas - Veiktās pārbaudes - Sertifikācija - Savienojums ar centrālo pulti | Nav |
| --- | --- |

| Spiediencaurules (aptvertās veitas) |  |
| --- | --- |

| Citas ugunsdzēšanas sistēmas | nav |
| --- | --- |

| Trauksmes izejas | Evakuācijas ceļi |
| --- | --- |

| Drošības organizācija: - Atbildīgais par drošību - Drošības dienests - Personāla apmācības ugunsdzēšanai, to biežums, pēdējās veiktās apmācības datums - Trauksmes, evakuācijas plāns - Glābšanas pasākumu plāns | To dara Nomnieks |
| --- | --- |

Komerciālo īpašumu paplašinātais apdrošināšanas pieteikums

Rundāles pils

Enerģijas piegāde

| Elektrība: - Avots, piegādes veids, jauda - Elektroinstalāciju stāvoklis, to uzturēšana - Ģenerators piegādes pārtraukuma gadījumā - Periodiskās pārbaudes - Pēdējās pārbaudes veikšana, tās veicējs, atzinums | 2 x 400V x 400A Latvenergo Pievadkabeļi vairāk kā 20 gadus veci, pils pievadkabeļu atjaunošdana paredzēta 2016. gadā, ja projekts tiks saskaņots Dīzeļģenerators 400V, 160A, pieslēgts transformatora punktā. Apkope veikta 2016. gada septembrī, veica SIA ‘Energolukss’ |
| --- | --- |

| Ūdens piegāde, tās stāvoklis | Divas artēziskās akas labā stāviklī |
| --- | --- |

| Apkure (avots, kurināmais, stāvoklis, ugunsdrošība) | Katlumāja ar gāzes katliem, |
| --- | --- |

| Ventilācija (dabīgā/piespiedu, esamība katrā no telpām) | Vantilācija dabīgā, izņemot Pili, kur ekspozīciju telpās tiek nodrošināta klimata kontrole |
| --- | --- |

| Atdzesēšana | Nav, izņemot ekspozīciju telpas pilī |
| --- | --- |

Uzturēšana / vispārējā kārtība

|  | Jā | Nē |
| --- | --- | --- |
| Smēķēšanas aizlieguma zīmes | x |  |
| Smēķēšanai ierīkotas vietas | x |  |
| Metināšanas un cita veida karstā darba atļaujas sistēma |  | x |

Drošības pasākumi

| - Apsardzes darbinieku skaits darba laikā un ārpus tā, to bruņojums - Apgaismojums diennakts tumšajā laikā - Apgaitas, to biežums - Novērošanas kameras, to aptvertās vietas - Citi drošības pasākumi | Iekšējas drošības dienests, 3 apsargi 24/7. Daļa teritorijas apgaismota 24/7 (pils , staļļi, iebrauktuves) Apgaitas reizi 2 stundās Novērošanas kameras kopskaitā 92-novērota teritorija un ekspozīciju telpas |
| --- | --- |

| Automātiskās uguns noteikšanas sistēmas (funkcijas, pārraudzītās vietas, savienojums ar centrālo pulti) | ESA sistēma, kontrolpaneļu maiņa 2015. gadā, aptvertas visas teritorijā esošās ēkas |
| --- | --- |

| Signalizācijas pogas | nav |
| --- | --- |

| Trauksmes punkts | Apsardzes telpa |
| --- | --- |

Ugunsdrošība

| Pēdējā pārbaude (kas veicis, datums, atzinums) | Pēc reglamenta |
| --- | --- |

| Pieeja objektam ugunsgrēka gadījumā | Caur barjerām |
| --- | --- |

| Zibensnovedēji, sazemējums | 2012.g pārbaudes veiktas visām teritorijas ēkām, 2015.g dārznieku mājai, parka kopšanas inventāra novietnes, pils-pils zibensaizsardzības sistēmā konstatēti trūkumi, tādēļ tiek izstrādāts projekts aktīvās zibensaizsardzības sisitēmas montāžai |
| --- | --- |

| Rokas ugunsdzēšamie aparāti (to skaits, esamība telpās, derīguma termiņi) | PA-3, PA-5, OA-5, OA-5, OA-25-nākošā pārbaude 2016. gada jūlijs |
| --- | --- |

| Hidranti (to skaits, esamība telpās) | Telpās 25 gab. |
| --- | --- |

| Šļūtenes (to skaits, esamība telpās, kam pieslēgtas) | Pie hidrantiem-25 gab. |
| --- | --- |
| Ūdens ugunsdzēšanas vajadzībām (avoti, daudzums, pumpji, spiediens, piegādes vietas) | Pils dīķis, 2 neatkarīgi sūkņu komplekti, 1,5Ba pastāvīgi, 1,5 Ba darbā |

| Dūmu atsūknēšanas sitēma | nav |
| --- | --- |

| Vietējā ugunsdzēšanas komanda (ugunsdzēsēju skaits, aprīkojums) | nav |
| --- | --- |

| Valsts ugunsdzēšanas komanda (attālums, laiks atbraukšanai līdz objektam) | Bauska 15 min 13 km |
| --- | --- |

| Sprinkleri: - Ūdens piegāde (viena/ dubultā) - Pārraudzītās vietas - Veiktās pārbaudes - Sertifikācija - Savienojums ar centrālo pulti | nav |
| --- | --- |

| Spiediencaurules (aptvertās veitas) | PILS |
| --- | --- |

| Citas ugunsdzēšanas sistēmas | Automātiskā gāzes dzēšanas sistēma krājuma telpām |
| --- | --- |

| Trauksmes izejas | nav |
| --- | --- |

| Drošības organizācija: - Atbildīgais par drošību - Drošības dienests - Personāla apmācības ugunsdzēšanai, to biežums, pēdējās veiktās apmācības datums - Trauksmes, evakuācijas plāns - Glābšanas pasākumu plāns | IDD Plāni pārskatīti 2015. gadā |
| --- | --- |

Komerciālo īpašumu paplašinātais apdrošināšanas pieteikums

Talejas iela

Enerģijas piegāde

| Elektrība: - Avots, piegādes veids, jauda - Elektroinstalāciju stāvoklis, to uzturēšana - Ģenerators piegādes pārtraukuma gadījumā - Periodiskās pārbaudes - Pēdējās pārbaudes veikšana, tās veicējs, atzinums | Ēkas elektroapgādi nodrošina AS „Sadales tīkls” 10kV. Ēkai ir divi neatkarīgi pievadi ar jaudu 0,4 kV.Elektroapgādes padevi automātiski nodrošina abu 0,4kV ievadu savstarpējā rezervēšana, kā arī rezerves dīzeļģenerators.Ēkā nepārtrauktās elektroapgādes nodrošināšanai pārtraukuma gadījumā uzstādīta centralizēta UPS iekārta. Dīzeļģeneratora un UPS iekārtu pārbaude tiek veikta katru mēnesi. Pārbaudes veicējs SIA „Energolukss”. Pēdējā pārbaude veikta 09.02.2016. Problēmas nav konstatētas. |
| --- | --- |

| Ūdens piegāde, tās stāvoklis | Ūdenspiegādi nodrošina SIA „Rīgas Ūdens”. Stāvoklis ir labs. Sistēmai ir spēkā esoša būvniecības garantija. Iekārtu darbības nepārtrauktību nodrošina veicot apkopes darbus saskaņā ar reglamentu. Tās veic pilnsabiedrība ”RBSSKALS un Lafivents” |
| --- | --- |

| Apkure (avots, kurināmais, stāvoklis, ugunsdrošība) | Ēkas siltumapgādi nodrošina AS „Rīgas Siltums”. Telpu apkure tiek nodrošināta ar apkures konvektoriem un ar pieplūdes gaisa uzsildīšanas metodi izmantojot siltummaini un kalorifera sekciju. Iekārtu darbības nepārtrauktību nodrošina veicot apkopes darbus saskaņā ar reglamentu. Tās veic pilnsabiedrība ”RBSSKALS un Lafivents”. Sistēmai ir spēkā esoša būvniecības garantija. Sistēmas stāvoklis ir labs. |
| --- | --- |

| Ventilācija (dabīgā/piespiedu, esamība katrā no telpām) | Ēkas ventilācijai tiek izmantotas mehāniskas pieplūdes un noplūdes sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes agregātus (PN) ar siltuma rekuperatoriem. Piespiedu ventilācija ir izbūvēta visās telpās. |
| --- | --- |

| Atdzesēšana | Ēkas aukstumapgādi nodrošina aukstummezgli ar pieslēgumu centrālajiem ūdens dzesētājiem. Ēkā uzstādīta Fan Coil agregātu aukstuma apgādes sistēma. Telpās uzstādīti apslēpti instalējami fan coil agregāti. |
| --- | --- |

Uzturēšana / vispārējā kārtība

|  | Jā | Nē |
| --- | --- | --- |
| Smēķēšanas aizlieguma zīmes | x |  |
| Smēķēšanai ierīkotas vietas |  | x |
| Metināšanas un cita veida karstā darba atļaujas sistēma | x |  |

Drošības pasākumi

| - Apsardzes darbinieku skaits darba laikā un ārpus tā, to bruņojums - Apgaismojums diennakts tumšajā laikā - Apgaitas, to biežums - Novērošanas kameras, to aptvertās vietas - Citi drošības pasākumi | Apsardze – 7 darbinieki vienā maiņā. Viens postenis bruņots. Kopējais posteņu skaits- 3. Apgaismojums diennakts tumšajā laikā tiek nodrošināts Apgaita 1 X 2.stundās Ir telpu un perimetrālā videonovērošanas sistēma ( apm. 600 videokameras), savienota ar BIS sistēmu Ēka aprīkota ar piekļuves sistēmu (BIS) |
| --- | --- |

| Automātiskās uguns noteikšanas sistēmas (funkcijas, pārraudzītās vietas, savienojums ar centrālo pulti) | Ēkā uzstādīta AUS, kas kontrolē ugunsdrošību visā ēkā un ir savienota ar centrālo pulti |
| --- | --- |

| Signalizācijas pogas | Ir nodrošinātas |
| --- | --- |

| Trauksmes punkts | Ir norādītas divas pulcēšanās vietas trauksmes gadījumā |
| --- | --- |

Ugunsdrošība

| Pēdējā pārbaude (kas veicis, datums, atzinums) | Pēdējā pārbaude 2014.g pie ēkas nodošanas ekspluatācijā, VUGD atzinums par ēkas gatavību ekspluatācijai. |
| --- | --- |

| Pieeja objektam ugunsgrēka gadījumā | Bez ierobežojumiem. |
| --- | --- |

| Zibensnovedēji, sazemējums | Ēkas potenciālu izlīdzināšanai, elektroietaišu aizsargzemēšanai un zibensaizsardzības sistēmas sazemēšanai ir viens kopējais zemējuma kontūrs Ēkas pamatos, izmantojot cinkoto plakandzelzi, izbūvēts zemējuma kontūrs – siets (20x20m), kas izveidots no horizontāliem un vertikāliem zemētājiem. Zibensaizsardzības sistēma nodrošina zibensaizsardzības 2.kategoriju, atbilstoši LVS62305 standartam. |
| --- | --- |

| Rokas ugunsdzēšamie aparāti (to skaits, esamība telpās, derīguma termiņi) | Telpās, uz katriem 200 m2 izvietoti 2x6 kg ABC klases pulvera ugunsdzēsības aparāti, kopā 280 gab. Pēdējo pārbaudi veica SIA “Sprinkler Serviss” 2016.gada februārī. |
| --- | --- |

| Hidranti (to skaits, esamība telpās) | 127 ugunsdzēsības krāni, darba kārtībā, pārbaudīti 2015.gada jūnijā. |
| --- | --- |

| Šļūtenes (to skaits, esamība telpās, kam pieslēgtas) | 127 šļūtenes pastāvīgi pieslēgtas pie ugunsdzēsības krāniem, kas pieslēgti pilsētas ūdensvadam caur sūkņiem paaugstinātajiem |
| --- | --- |
| Ūdens ugunsdzēšanas vajadzībām (avoti, daudzums, pumpji, spiediens, piegādes vietas) | 3 pilsētas ugunsdzēsības hidranti ar vidējo spiedienu 4 Bar.: - Viens Tallinas tipa pazemes ugunsdzēsības hidranta komplekts ar atloku aizbīdni un kapi, DN100, kas izvietots Kadagas ielā, ēkai pret vidu; - Viens virszemes teleskopiskā TTMP tipa ugunsdzēsības hidranta komplekts ar atloku aizbīdni, DN100, kas izvietots Ķīšezera ielas sadalošajā joslā, pret Kadagas ielu; - Viens Tallinas tipa pazemes ugunsdzēsības hidranta komplekts ar atloku aizbīdni un kapi, DN100, kas izvietots Talejas ielā, pie ēkas stūra, kas tuvāk Ungura ielai. Ēkas iekštelpās esošie 127 ugunsdzēsības krāni tiek baroti caur 2 spiedienu paaugstinošajiem sūkņiem P=8Bar. Sūkņi tiek darbināti 1 reizi mēnesī, atzīme žurnālā. |

| Dūmu atsūknēšanas sitēma | Ir |
| --- | --- |

| Vietējā ugunsdzēšanas komanda (ugunsdzēsēju skaits, aprīkojums) | Nav |
| --- | --- |

| Valsts ugunsdzēšanas komanda (attālums, laiks atbraukšanai līdz objektam) | 3km, Vijciema ielā 1, 5.min. |
| --- | --- |

| Sprinkleri: - Ūdens piegāde (viena/ dubultā) - Pārraudzītās vietas - Veiktās pārbaudes - Sertifikācija - Savienojums ar centrālo pulti | Nav |
| --- | --- |

| Spiediencaurules (aptvertās veitas) | Ir izvietots pie ēkas galvenā ūdensievada. |
| --- | --- |

| Citas ugunsdzēšanas sistēmas | Gāzes un gāzes aerosolu dzēšanas sistēma dokumentu glabātuvēs un DC (Datu centru) telpās. |
| --- | --- |

| Trauksmes izejas | Ir, 9 gab. |
| --- | --- |

| Drošības organizācija: - Atbildīgais par drošību - Drošības dienests - Personāla apmācības ugunsdzēšanai, to biežums, pēdējās veiktās apmācības datums - Trauksmes, evakuācijas plāns - Glābšanas pasākumu plāns | Ir Ir Nav Ir Ir |
| --- | --- |

- Jautājums

Vai pareizi saprotam, ka punkts 1.5. par segumu remontceltniecības laikā, kuriem ir nepieciešama būvatļauja, attiecināms tikai uz objektu Talejas 1 ?

Apdrošināšana ir spēkā arī laikā, kad apdrošināmajā objektā, objekta daļā un/vai tā apkārtnē tiek veikti būvdarbi (būves radīšana, būves novietošana, pārbūve, atjaunošana, restaurācija, iekonservēšana, ierīkošana, nojaukšana), remonta, apkopes, montāžas, utml. darbi, kuru veikšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, kā arī šādu darbu rezultātā radītiem zaudējumiem esošam apdrošinātajam objektam. Taču šādu darbu laikā veiktie ieguldījumi automātiski tiek iekļauti apdrošināšanas segumā tikai ar šo ieguldījumu pieņemšanas brīdi no Pasūtītāja puses. Īpašie nosacījumi objektam, kas minēts Nolikuma 8.pielikuma 8.3. tabulā

Lūdzam precizēt laika posmu, kad pasūtītājs ir paredzējis veikt šos darbus, lai varam precizēt lietotāja elektroapgādes tīklu izbūves darbus.

Atbilde:

Tehniskas kļūmes dēļ nojukusi numerācija.  Korekti būtu „1.4.30. Apdrošināšana ir spēkā arī laikā, kad apdrošināmajā objektā, objekta daļā un/vai tā apkārtnē tiek veikti būvdarbi (būves radīšana, būves novietošana, pārbūve, atjaunošana, restaurācija, iekonservēšana, ierīkošana, nojaukšana), remonta, apkopes, montāžas, utml. darbi, kuru veikšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, kā arī šādu darbu rezultātā radītiem zaudējumiem esošam apdrošinātajam objektam. Taču šādu darbu laikā veiktie ieguldījumi automātiski tiek iekļauti apdrošināšanas segumā tikai ar šo ieguldījumu pieņemšanas brīdi no Pasūtītāja puses.”un „1.5. Īpašie nosacījumi objektam, kas minēts Nolikuma 8.pielikuma 8.3. tabulā

- Jautājums

Nolikuma piektajā pielikumā ir sekojošas divas frāzes:

1.     ___________ piedāvājums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšanai ir šāds:

2.     ___________ piedāvājums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšanai ir sekojošs:

Vai šeit ir drukas kļūda un viens un tas pats teikums vienkārši ir iedrukāts divreiz jeb tomēr tam ir kāda cita doma?

Atbilde:

Ir radusies pārrakstīšanās kļūda.