## Rezultātu uzskaites veidne
| Prasība |  |  |  | Prasībā izvirzītie sasniedzamie rezultāti |  | Vai tiks izpildīta prasība? | Rezultā statuss | Faktiskie rezultāti | Pielietotie tehniskie risinājumi
| Nr. |  | Līmenis |  |  | Vērtība | Jā / Nē | Provizorisks (P) / Aprēķināts (A) | Vērtība (ja ir aprēķināts)
5. SOCIĀLIE ASPEKTI
5. SOCIĀLIE ASPEKTI | 5.1. | Iekštelpu termiskais klimats | R01 | • | Nodrošināts atbilstošs iekštelpu termiskais klimats (gaisa temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, gaisa kustības ātrums) saskaņā ar MK noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 1. pielikumu | ✓ | Jā | A | ✓ | 1. …....................... 2. …........................
|  |  | R02 | • | Novērsts telpu pārkaršanas risku no saules enerģijas caur logiem | ✓ | Nē | P |  | 1. …....................... 2. …........................
|  |  | R03 | 0 | Gada aukstajā periodā tiek novērstas nesamērīgas virsmu temp. Griestiem < 35° C, stiklotām virsmām un sienām no 18° < 35° C, grīdām < 29 ° C | Griestiem < 35° C Stikl. virsmām un sienām no 18° < 35° C Grīdām < 29 ° C
|  |  | R04 | 0 | Uzstādītas mērierīces iekštelpu klimata noteikšanai un uzskaitīšanai | ✓
| 5.2. | Individuālu telpu Klimata kontrole | R01 | • | Nodrošināta iespēja pielāgot telpu klimatu atsevišķām zonām, piemēram, telpu grupām, stāviem, sapulču zālēm | ✓
|  |  | R02 | 0 | Nodrošināta iespēja katrai ilgstoša darba telpai neatkarīgi pielāgot klimatu | ✓
| 5.3. | Iekštelpu gaisa kvalitāte | R01 | • | Telpā tiek nodrošināta gaisa kvalitāte saskaņā ar MK noteikumu Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija": - CO2 līmenis < 1000 ppm | < 1000 ppm
|  |  | R02 | 0 | Telpās/ zonās paredzēti gaisa kvalitātes mērītāji (CO2 sensori) | ✓
|  |  | R03 | 0 | Paredzētas zonas, kurās iespējams neatkarīgi pielāgot gaisa apmaiņu samazinot CO2 koncentrāciju | ✓
[5 empty] | Projektā paredzēti risinājumi, noteiktajās telpās CO2 koncentrācijas uzskaitei un pielāgošanai, lai nepārsniegtu noteikto līmeni | ✓
| 5.4. | Iekštelpu akustika | R01 | • | Nodrošināta atbilstoša iekštelpu akustika saskaņā ar MK noteikumu Nr.312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"” prasībām C klasei. | C klase
|  |  | R02 | 0 | Paredzētas ēkas iekšējās norobežojošās konstrukcijas skaņas caurlaidība | > 51 R’w/ 59 L’n,w
[5 empty] | Paredzētas norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautām durvīm vai to kompleksu konstrukcijām | R’w <35 dB (esošas, atjaunotas konstr.) R’w <40 dB (jaunas konstr.)
[5 empty] | Darba telpās nodrošināts paštrokšņa līmenis | Laeq<40 dBA
|  |  | R03 | • | Iekštelpās nodrošināts skaņas reverberācijas laiks | t<1,5 sec
| 5.5. | Vizuālais komforts | R01 | • | Darba vietās nodrošināts atbilstošs mākslīgā apgaismojuma spilgtums saskaņā ar MK 359 noteikumu “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2. pielikumu | ✓
|  |  | R02 | • | Paredzot darba vietas telpas lietotājiem, tās izvietotas pēc iespējas tuvāk logiem, nodrošinot pietiekamu dienasgaismu un skatu uz ārtelpu | ✓
|  |  | R03 | • | Paredzēti klātbūtnes sensori tiem piemērotās telpās | ✓
|  |  | R04 | 0 | Novērsta apžilbšana un traucējoša dienas gaisma darba zonās, paredzot dienasgaismas kontroles elementus nepieciešamajās zonās | ✓
[5 empty] | Nodrošināta telpas dabīgā apgaismojuma kontrole ar iekšējām vai ārējām žalūzijām | ✓
|  |  | R05 | 0 | Telpās paredzēti klātbūtnes sensori un apgaismojuma līmeņa sensori | ✓
[5 empty] | Telpās paredzēta automātiska apgaismojuma regulēšana vadoties pēc telpas apgaismojuma līmeņa | ✓
[5 empty] | Paredzēta iespējas lietotājam pielāgot apgaismojumu, atceļot automātisko vadību | ✓
| 5.6. | Telpu kvalitāte |  | 0
| 5.6.1. | Interjera, materiālu ietekme uz cilvēka veselību | R01 |  | Nodrošināts atbilstošu iekštelpu apdares materiālus un materiālu pārklājumus saskaņā ar MK noteikumu Nr.231” Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem” 2. pielikumu “Gaistošo organisko savienojumu satura maksimālās robežvērtības” | ✓
|  |  | R02 | 0 | Paredzēti interjera materiāli atbilst izvirzītajām materiālu prasībām (4.pielikums "Iekštelpu apdares materiālu prasības") | ✓
| 5.6.2. | Ergonomika | R01 | 0 | Nodrošināta ergonomiska darba vide, paredzot mainīgu darba pozīciju darbiniekiem ar atbilstošām mēbelēm, vadoties pēc darbinieka fiziskajiem parametriem un mēbeles lietošanas ilguma darba dienā. Mēbeles biroja darbam paredzot ar 8 stundu noslodzi un lietotāja parametriem - masa līdz 120 kg, augums 160 – 200 cm | ✓
|  |  | R02 | 0 | Paredzēti risinājumi darba vides drošībai (aizsardzība pret arodslimībām) | ✓
| 5.6.3. | Labiekārtojums un mazās arhitektūras formas | R01 | • | Ārējās zonas pielāgotas lietotāju vajadzībām | ✓
[5 empty] | Paredzēti visi nepieciešamie labiekārtojuma elementi (velo novietnes, soliņi, atkritumu urnas, stendi, galdi) atbilstoši lietotāja vajadzībām | ✓
|  |  | R02 | • | Ēkas lietotājiem nodrošināta sociālā ārtelpa | ✓
[5 empty] | Ēkas lietotājiem nodrošinātas darba zonas ārtelpā | ✓
|  |  | R03 | 0 | Paredzētas zaļās zonas, augi, apstādījumi (ar zemām uzturēšanas vajadzībām) | ✓
[5 empty] | Nodrošināts kontrolēts āra un fasādes apgaismojuma līmenis, tā automatizēta vadība, mazinot vides gaismas piesārņojumu | ✓
| 5.6.4. | Ēkas un telpu dizains (iekļaujošs) | R01 | • | Paredzēts apmeklētāju informēšanas risinājums par ēku un lietotāju (navigācijas zīmes, informācijas stendi u.c.) | ✓
|  |  | R02 | • | Paredzēti ģimenēm draudzīgi elementi/ telpas, t.sk. telpas un interjera elementi zīdaiņu pārtīšanai, barošanai | ✓
|  |  | R03 | • | Paredzētas publiskās zonas un cirkulācijas zonas, cilvēku komunikācijas veicināšanai | ✓
[5 empty] | Nodrošināta pieeja dzeramajam ūdenim ēkas koplietošanas zonā | ✓
|  |  | R04 | • | Telpās nodrošināta vides pieejamība un unversālā dizaina principi atbilstoši MK noteikumiem Nr.693 - “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” | ✓
| 5.7. | Transporta pieejamība | R01 | • | Paredzētas velotransporta novietnes ēkas lietotājiem un apmeklētājiem | ✓
|  |  | R02 | • | Paredzētas nojumes velotransporta novietošanai | ✓
[5 empty] | Paredzēts velo apkopes stends | ✓
[5 empty] | Paredzētas dušas telpas, ģērbtuves, drēbju žāvējamie skapji telpu lietotājiem | ✓
[5 empty] | Novietnes izvietotas drošā, apgaismotā vietā | ✓
|  |  | R03 | 0 | Paredzēti uzlādes punktus mazajai elektromobilitātei | ✓
[5 empty] | Paredzēti elektrotīkli un uzlādes punkti (2. līmenis) elektriskajiem auto ar uzlādes ātrumu līdz 22 kW/h | ✓
|  |  | R04 | 0 | Paredzēti elektrotīkli un ātrās uzlādes DC punkti (3. līmenis) elektriskajiem auto ar uzlādes ātrumu >50 kW/h | ✓
| 5.8. | Apkārtējās vides ietekme | R01 | • | Projektā paredzēti risinājumi nelabvēlīgas apkārtējās vides ietekmes mazināšanai, izvērtējot vētras, plūdu, spēcīgu lietusgāžu, krusas, ekstrēma klimata, mežu ugunsgrēku, gaisa kvalitātes, ārtelpas trokšņu un citu apstākļu ietekmi uz ēku un tās lietotājiem | ✓
|  |  | R02 | • | Veikt radona gāzes detektoru izvietošanu un mērījumus ēkā. Pēc nepieciešamības, ja gāzes koncentrācija ir lielāka par 100 Bq/m3 gadā, paredzēt aizsardzības pasākumus radona gāzes samazināšanai | ✓
|  |  | R03 | 0 | Paredzēti risinājumi, lai mazinātu vīrusu izplatīšanos | ✓
|  |  | R04 | 0 | Paredzēti drošības risinājumi nemieru gadījumā | ✓
|  |  | R05 | 0 | Paredzēti drošības risinājumus kara gadījumā | ✓
6. VIDES ASPEKTI
6. VIDES ASPEKTI | 6.1. | Konstrukcijas un materiāli | R01 | • | Atkārtoti izmantojami būvmateriāli sastāda vismaz > 20 % masas no visas būvmateriālu masas (aprēķinot vismaz 80 % materiālu) | ✓
[5 empty] | Norādītas materiālu izmantošanas iespējas pēc to tehniskā cikla beigām | ✓
|  |  | R02 | • | 20 % vai vairāk būvmateriāliem (no kopējās jauno būvmateriālu masas) ir ražotāju izsniegtas EPD | ✓
[5 empty] | Būvprojektā paredzēti materiāli, kuru ieguve ir izsekojama, materiālu ieguvē nav izmantots piespiedu vai bērnu darbaspēks. (attiecināms uz materiāliem un produktiem ārpus EU finansiālā reģiona) | ✓
|  |  | R03 | 0 | Atkārtoti izmantotie būvmateriāli sastāda vismaz > 5 % masas no visas būvmateriālu masas (aprēķinot vismaz 80 % materiālu) | ✓
|  |  | R04 | 0 | 20 % vai vairāk būvniecībā lietotais kokmateriāls ir sertificēts (FSC, PEFC) | ✓
|  |  | R05 | • | Netiek izmantoti halogenēti hlorfluorogļūdeņraži (HCFC) vai fluorogļūdeņraži (HFC) dzesēšanas iekārtās | ✓
|  |  | R06 | 0 | Projektētās konstrukcijas un elementi paredzēti izjaukšanai un atkārtotai salikšanai, vismaz > 20 % masas no visas būvmateriālu masas (aprēķinot vismaz 80 % materiālu) | ✓
[5 empty] | Norādītas materiālu izmantošanas iespējas pēc to tehniskā cikla beigām | ✓
| 6.2. | Apbūves ietekme uz apkārtējo ekosistēmu | R01 | 0 | Veikts novērtējums plānotās būvniecības ietekmei uz vidi, t.sk. ievērojot likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteikto ietekmes uz vidi novērtējuma saturu | ✓
|  |  | R02 | 0 | Paredzēti risinājumi bioloģiskās daudzveidības nostiprināšanai | ✓
| 6.3. | Piesārņojums |  | 0
| 6.3.1. | Apkārtējās vides piesārņojums | R01 | 0 | Apzināti esošās vides piesārņojuma elementi un to utilizēšanas iespējas | ✓
[5 empty] | Darba organizēšanas plānā (DOP) iekļauta kaitīgo materiālu utilizēšana | ✓
| 6.3.2. | Piesārņojums būvniecības laikā | R01 | • | Apzināti demontējamie elementi un materiāli, piedāvātas to otrreizējas izmantošanas iespējas | ✓
|  |  | R02 | • | Darba organizēšanas plānā (DOP) iekļauti vides aspekti, nosakot prognozēto un maksimāli pieļaujamo vides piesārņojumu būvdarbu laikā | ✓
[5 empty] | Darba organizēšanas plānā (DOP) paredzēta vides piesārņojuma (trokšņu, gaismas un gaisa piesārņojuma) līmeņa kontrole. Noteikti piesārņojuma mazināšanas pasākumi un pieļaujamie limiti | ✓
[5 empty] | Darba organizēšanas plānā (DOP) paredzēta atkritumu šķirošana būvniecības laikā | ✓
| 6.3.3. | Sadzīves atkritumi | R01 | • | Paredzētas sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas telpu lietotājiem | ✓
[5 empty] | Izstrādāts atkritumu pārstrādes plāns | ✓
7. RESURSU ASPEKTI
7. RESURSU ASPEKTI | 7.1. | Ūdens patēriņa un notekūdeņu mazināšana | R01 | • | Projektā iekļauti risinājumi ēkas kopējā ūdens patēriņa samazināšanai | ✓
|  |  | R02 | 0 | Projektā iekļauti risinājumi ēkas kopējā ūdens patēriņa samazināšanai par ≤20 % | ✓
| 7.2. | Elastīgums | R01 | 0 | Izstrādātais telpu plānojums ļauj pielāgot telpas dažādiem lietotājiem un funkcijām, dalot stāvu <400 m2 zonās, nodrošinot lifta un sanitārā mezgla pieeju | ✓
|  |  | R02 | • | Ēkas / telpu dizainā pielietots modulārs princips paredzot materiālu izmantošanu ar standarta izmēriem | ✓
[5 empty] | Izstrādātas dažādas telpu konfigurācijas un iespējamās izmaiņas stāvu plānojumos un atsevišķās telpās | ✓
|  |  | R03 | 0 | Paredzēta telpu apvienošana, daļēji vai pilnībā demontējot starpsienas | ✓
[5 empty] | Veicot telpu pārplānošanu nav nepieciešams mainīt apkures, ventilācijas, dzesēšanas, ūdens apgādes un elektrības risinājumus | ✓
| 7.3. | Ēkas Energoefektivitātes paaugstināšana | R01 | • | Nodrošināta normatīvo aktu izpilde attiecība uz ēkas energoefektivitāti | ✓
[5 empty] | Apkopota informācija par galvenajiem energoefektivitātes rādītājiem | ✓
| 7.4. | Enerģijas ieguve no atjaunojamajiem resursiem | R01 | 0 | Paredzēts, ka vismaz 10 % no ēkā izmantotās enerģijas nāk no projektā iekļautiem atjaunojamajiem energoresursiem (saules kolektori, saules paneļi, siltumsūkņi, vēja ģenerātori, u.c.) | ✓
|  |  | R02 | 0 | Ēkas bāzes slodzes enerģijas patēriņš, neskaitot lietotāja ietekmi, tiek nosegts ar atjaunojamajiem enerģijas resursiem, iegūtiem no projekta teritorijā uzstādītām sistēmām | ✓
| 7.5. | Ēkas uzturēšana / tīrīšana | R01 | • | Ieejas mezglos paredzēti atbilstoši risinājumi ārā piesārņojuma ( smilts, sāls, sniega) savākšanai vismaz 2,4 m garumā | ✓
[5 empty] | Pie visām ēkas ieejām paredzēti kājslauķi | ✓
|  |  | R02 | • | Paredzēti risinājumi fasādes elementu tīrīšanai | ✓
[5 empty] | Paredzēti risinājumi logu tīrīšanai | ✓
|  |  | R03 | 0 | Paredzēti risinājumi intensīvas noslodzes vietu aizsardzībai | ✓
[5 empty] | Sienas un citas konstrukcijas koridoros, noliktavās, tehniskajās telpās, liftos u.c., pasargātas no ratiņu vai saimniecības tehnikas radītiem bojājumiem | ✓
[5 empty] | Pasargātas ēku konstrukcijas no autotransporta radītiem bojājumiem | ✓
|  |  | R04 | • | Paredzēti risinājumi, lai atvieglotu iekštelpu uzkopšanu (tīrās grīdas princips, neveidojot komunikāciju ceļus cauri grīdu segumiem) | ✓
[5 empty] | Paredzēti projekta risinājumi, lai mazinātu uzkopjamo virsmu platības | ✓
[5 empty] | Paredzēti viegli tīrāmi un uzturami interjera apdares materiāli | ✓
8. PROCESI
8. PROCESI | 8.1. | Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC) | R01 | • | Izstrādāts ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC) ar kopējām ēkas dzīves cikla izmaksām (ietverot visus būvprojektā paredzētos risinājumus) uz 50 gadiem. | ✓
|  |  | R02 | 0 | Izstrādāts ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC) ar kopējām ēkas dzīves cikla izmaksām (ietverot visus būvprojektā paredzētos risinājumus) uz 50 gadiem. Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķina izstrādes laikā tika veikts alternatīvo risinājumu un to izmaksu salīdzinājums | ✓
| 8.2. | Ēkas dzīves cikla aprēķins ietekmei uz vidi (LCA) | R01 | • | Izstrādāts ēkas dzīves cikla aprēķins ietekmei uz vidi (LCA), uz 50 gadiem | ✓
|  |  | R02 | 0 | Izstrādāts ēkas dzīves cikla aprēķins ietekmei uz vidi (LCA), uz 50 gadiem. Ēkas dzīves cikla aprēķinā ietekmei uz vidi tiek sasniegti šādi rezultāti: - Globālās sasilšanas potenciāls (GWP) < 40 kg CO2-eq./m2 x gadā - Ozona slāņa izsīkuma potenciāls (ODP) < 3.7E-06 kg R11-eq./m2 x gadā - Fotoķīmiskais ozonradīšanas potenciāls (POCP) < 0.0070 kg C3H4-eq./m2 x gadā - Skābināšanās potenciāls(AP) < 0.100 kg SO2-eq./m2 x gadā - Eitrofikācijas potenciāls (EP) < 0.0085 kg PO4-eq./m2 x gadā | ✓
| 8.3. | BIM | R01 | • | Projekts īstenots BIM vidē | ✓
|  |  | R02 | • | Projekts īstenots BIM vidē. Izmantojot projekta ietvaros izveidoto BIM, 3D vidē ir izstrādātas simulācijas | ✓